报价单
福州市水务文化旅游有限公司：

我司已详尽阅读贵司采购询价函，现对贵司采购的晋安湖公园、温泉公园及浦下河公园春节氛围灯具布置服务响应报价如下： 

	晋安湖公园春节氛围灯具采购清单

	序号
	项目名称
	单位
	规格
	数量
	含税单价（元)
	含税总价（元)
	税率

	1
	钢丝绳
	米
	直经3mm
	150
	
	
	

	2
	电缆线
	米
	3平方
	500
	
	
	

	3
	控制箱
	台
	(1)自动空气开关2P10A(手动式)

(2)防水IPX4（不锈钢）

(3)漏电保护器220V40A
	3
	
	
	

	4
	联串灯笼
	串
	直径30cm 铁丝配红布5球
	359
	
	
	

	5
	流星雨灯
	个
	长度30cm 6W 防水IPX4
	30
	
	
	

	7
	LED灯带
	米
	144灯防水13W  IPX4
	530
	
	
	

	8
	藤球灯
	个
	直径30cm 6Ｗ防水IPX4
	69
	
	
	

	9
	百福灯笼
	个
	直经25cm高45cm 6Ｗ防水IPX4
	30
	
	
	

	10
	诗词灯串
	个
	5W内置LED灯芯
	45
	
	
	

	11
	60红灯笼
	个
	直径60cm 11W 防水IPX4户外灯笼
	125
	
	
	

	12
	100红灯笼
	个
	直径100cm 11W 防水IPX4户外灯笼
	8
	
	
	

	13
	钻石灯笼
	个
	直径30cm 6Ｗ防水IPX4户外灯笼
	90
	
	
	

	14
	马尾灯
	个
	直径100cm 6Ｗ防水IPX4户外灯笼
	69
	
	
	

	温泉公园春节氛围灯具采购清单

	序号
	项目名称
	单位
	规格
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	税率

	1
	架设钢丝绳
	米
	直经3mm
	400
	
	
	

	2
	布置电缆线
	米
	3平方
	500
	
	
	

	3
	控制电箱
	台
	(1)自动空气开关2P10A(手动式)

(2)防水IPX4（不锈钢）

(3)漏电保护器220V40A
	3
	
	
	

	4
	60厘米红灯笼
	个
	直径60cm 11W 防水IPX4户外灯笼
	70
	
	
	

	5
	郁金香花灯
	个
	总长65cm 0.3W防水IPX4
	120
	
	
	

	6
	联串灯笼（点缀不亮灯）
	串
	直径30cm 铁丝配红布 5球
	200
	
	
	

	7
	福字喷绘
	平方
	/
	90
	
	
	

	8
	地面喷绘
	平方
	/
	25
	
	
	

	9
	中国结
	个
	绒布 高128cm
	20
	
	
	

	浦下河公园春节氛围灯具采购清单

	序号
	项目名称
	单位
	规格
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	税率

	1
	架设钢丝绳
	米
	直经3mm
	60
	
	
	

	2
	布置电缆线
	米
	3平方
	80
	
	
	

	3
	控制电箱
	台
	(1)自动空气开关2P10A(手动式)

(2)防水IPX4（不锈钢）

(3)漏电保护器220V40A
	1
	
	
	

	4
	马到成功灯笼
	个
	直径60cm 11W 防水IPX4户外灯笼
	20
	
	
	

	5
	联串灯笼（点缀不亮灯）
	串
	直径30cm 铁丝配红布 5球
	60
	
	
	

	合计
	¥________（大写：人民币________________）      

	备注：

1.本项目最高控制价金额（含税）为99400.00元。

2.本项目采购的产品的报价需含税（报价人需开具对应税率的增值税专用发票），含税单价固定，不再进行调整。

3.报价人报价应包含货物的制作、包装、运输（含运输保险）、安装布置、布置期间的维护、布置期结束后清场整理、损耗、材料、税金等所发生的一切费用，各报价人应理性评估可能存在的风险，采购人不另行支付其他任何费用。


报价人（公司全称并加盖公章）：                   
日期：

注：1.填写此表格时不得改变表格的形式和内容。

2.如有需要对报价或其他内容加以说明，也可在备注一栏中填写。
